呼肠孤病毒Ⅲ型（Reo3）RT-PCR检测方法的建立

王吉，卫礼，贺争鸣，岳秉飞

（中国食品药品检定研究院、国家实验动物微生物、遗传检测中心，北京 100050）

【摘要】目的 建立呼肠孤病毒Ⅲ型（Reo3）RT-PCR检测方法，应用于实验动物及人用动物源性材料Reo3的检测。方法  根据已发表的呼肠孤病毒Ⅲ型（Reo3）M1基因序列，设计合成引物。提取Reo3细胞毒RNA，以其为模板，进行PCR扩增。优化反应条件，进行特异性、敏感性、稳定性试验。结果 建立的Reo3 RT-PCR检测方法特异、敏感，稳定。以Reo3 RNA逆转录产物为模板，所能检测RNA最小模板浓度为0.42pg/μl，可检测病毒最小滴度为10-9.ml-1。结论 建立的呼肠孤病毒Ⅲ型（Reo3）RT-PCR检测方法可用于实验动物及人用动物源性材料Reo3的检测。

【关键词】呼肠孤病毒Ⅲ型；反转录聚合酶链式反应；实验动物；人用动物源性材料

【中图分类号】Q781；R33 【文献标识码】A  【文章编号】

Development of A RT-PCR Method for Determination

of Mammalian Orthoreovirus 3

Wang Ji, Wei Li, He Zhengming, Yue Bingfei

(National Institutes for food and drug Control, National Center for quality of

Laboratory Animal, Beijing 100050, China)

[Abstract] Objective To develop a RT-PCR method for determination of Mammalian Orthoreovirus 3 (Reo3) in  laboratory animal and the biological materials for human use from the animal. Methods  Two pair of primers specific to the sequences of M1 gene  were designed according to the published  Mammalian Orthoreovirus 3.With which the RNA of Reo3 was extracted and reversely transcribed to cDNA as a template for PCR amplification.The developed RT-PCR method was optimized, verified for specificity and sensitivity. Results The developed RT-PCR method is good in ensitivity, specificity and stability,  and its minimum detection limit using the recombinant plasmid containing Reo3 gene as atemplate was 0.42pg/μl,and the lowest detection virus titer is 10-9.ml-1. Conclusion The developed RT-PCR method can be used in detecting the Mammalian Orthoreovirus 3 (Reo3) in laboratory animaland the biological materials for human use from the animal.

[Key words]  Mammalian Orthoreovirus 3; RT-PCR; laboratory animal;biological materials for human use

呼肠孤病毒3型（Reo3）为呼肠孤病毒科的正呼肠孤病毒属的代表株。病毒粒子无囊膜，直径70nm左右。病毒基因组是分节段双股RNA（dsRNA），全基因组分为L(L1、L2、L3)、M(M1、M2、M3)、S (S1、S2、S3、S4)3组共10个节段基因组成，共编码11种蛋白，其中8种结构蛋白，3种非结构蛋白。此种病毒可感染所有哺乳动物，包括猪、牛、小鼠、地鼠、豚鼠、猫和犬等[1~4 ]。并且能在人、猴、豚鼠、地鼠、猫、狗、猪和牛的原代肾细胞以及Hela、KB、FL和L细胞等传代细胞中增殖并引起细胞病变。Reo3也能感染人，能引起儿童腹泻、呼吸道感染及脑膜炎等疾病[4~6 ]。由于上述动物和细胞存在Reo3的自然感染，不仅会给动物实验带来干扰，而且用上述动物源性材料或细胞生产的人用生物制品也可能存在Reo3的潜在污染，对人用动物源性材料及动物源性生物制品的使用安全造成潜在威胁[7]。

因此建立Reo3 RT-PCR检测方法，开展对实验动物和人用动物原材料Reo3核酸的检测。不仅对保证实验动物的质量，而且对保证人用动物源性材料的使用安全性至关重要。本文旨在建立简单、快速、特异、敏感的RT-PCR检测方法，开展对实验动物和人用动物源性生物材料Reo3的检测。

1．材料和方法

1.1病毒及样品

呼肠孤病毒3型（Reo3）、小鼠肺炎（PVM）病毒、淋巴细胞脉络丛脑膜炎（LCM）病毒、小鼠仙台病毒（SV），中国食品药品检定研究院实验动物质量检测室保存；SPF地鼠：北京维通利华实验动物技术有限公司（生产许可证号：SCXK（京）：2012-0001）。

1.2主要试剂

RNA快速提取试剂盒购自xygen公司；逆转录试剂盒购自Fermentas； dNTP、Taq DNA聚合酶和100 bp DNA marker均购自TaKaRa公司；PCR仪、核酸琼脂糖凝胶电泳仪、紫外图像分析系统等

1.3引物设计及合成

分析已报道的Reo3基因组序列，将不同株M1基因进行比对，根据GenBank中登陆的Reo3毒株基因序列（序列号：M27261.1）选择保守区域作为靶基因，用Primer Premier 5.0软件设计2组引物：1F：5′-ACTGCTGGAATCGTTCGGAG -3′，1R：5′-GATGAGATGAGGGGTGCGTA -3′； 2F：5′-GCTGGCGTTGATTCGTT -3′，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2R：5-′GGGTCGGCTTCTCCTATT -3′。扩增片断大小分别为354bp和431bp。引物由上海生物工程技术服务有限公司合成。

1.4病毒RNA提取

对正常BSC-1细胞、Reo3感染BSC-1细胞毒、小鼠肺炎（PVM）病毒、小鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎(LCM)病毒、小鼠仙台病毒（SV），按照RNA快速提取试剂盒（xygen)操作方法进行RNA提取。提取后立即进行cDNA的合成，剩余的RNA冻存于-70℃冰箱备用。

1.5 反转录

通过对随机引物及AMV逆转录酶浓度进行优化，确定反转录体系为：5×RNA PCR Buffer μl、dNTPs Mixture  μl、RNase Free dH2O  、随机引物μl、RNase Inhibitor μl 、 AMV反转录酶μl、病毒RNA 8μl，反应条件为：42℃孵育15min、95℃5min,获得cDNA,保存备用。

1.6 RT-PCR检测方法的建立

以获得的cDNA为模板进行PCR扩增。对2组引物PCR反应体系的dNTPs浓度、10×Buffer浓度、Taq HS酶浓度、引物、模板量、及反应体系的退火温度及循环次数等进行优化，通过对正常BSC-1细胞、Reo3感染BSC-1细胞毒的进行PCR扩增来确定RT-PCR反应的最佳模式。

1.7 RT-PCR产物的检测

取5μl扩增产物于1.5%琼脂糖凝胶（含0.5μg/ml EB）进行电泳鉴定。电泳缓冲液为1×TAE(0.04 mol/L Tris乙酸，0.001 mol/L EDTA，pH8.0)，110V电泳30min，在紫外成像仪下观察PCR产物条带在凝胶中的位置，以100bp DNA ladder Marker为参照物，判定结果。RT-PCR阳性扩增片段进行测序，通过与Genbank 中Reo3序列进行比对以确定PCR检测的准确性。

1.8特异性的试验

2组引物分别以呼肠孤病毒3型（Reo3）、小鼠肺炎（PVM）病毒、小鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎(LCM)病毒、小鼠仙台病毒（SV）和正常BSC-1细胞的反转录产物为模板，用所建立的PCR方法进行扩增，扩增产物用琼脂糖凝胶电泳做初步鉴定。

1.9敏感性的试验

（1）Reo3细胞毒浓度梯度检测：

取感染滴度为105.2/ml Reo3病毒液，用PBS做系列倍比稀释，分设10-1~10-1010个稀释度。取每个稀释度病毒液各0.5 mL制备模板，用所设计的2组引物分别进行RT-PCR扩增，扩增产物经1.5%琼脂糖凝胶电泳鉴定，确定所能检测病毒最小滴度。

（2）Reo3 RNA浓度梯度检测:

将起始浓度为42.4μg/mL的RNA样本做倍比稀释，分设10-1到10-5 5个浓度梯度进行RT- PCR扩增，扩增产物经1.5 %琼脂糖凝胶电泳鉴定，判断所能扩增的最小RNA模板浓度。

1.10稳定性和重复性实验

取放置-30℃冰箱6个月、12个月、18个月的3个不同浓度梯度的Reo3细胞毒cDNA及同一批PCR检测试剂，进行PCR检测。每个梯度cDNA各做3个重复。扩增产物经1.5 %琼脂糖凝胶电泳鉴定。

1.11初步应用

1.11.1对样品的检测

（1）对人工通过腹腔和肌肉感染Reo3的5只6周龄SPF地鼠，3-7d取脑、脾、肺、肾、胰腺（组织编号分别为：N1~N5、P1~P5、F1~F5、S1~S5、Y1~Y5），经过研磨处理后，和正常BSC-1细胞与Reo3细胞毒，同时提取RNA,反转录, 用引物1 PCR扩增。同时取5只SPF地鼠作对照(脑、脾、肺、肾、胰腺组织编号分别为N6~N10、P6~P10、F6~F10、S6~S10、Y6~Y10)。扩增产物用琼脂糖凝胶电泳做初步鉴定。

（2）对2011年外单位送检的25只SPF地鼠进行检测。取25只地鼠肾（编号：1~25号），经过研磨处理后，和正常BSC-1细胞与Reo3细胞毒，同时提取RNA,反转录, 用引物1 进行PCR检测。扩增产物用琼脂糖凝胶电泳做初步鉴定。

1.11.2检测结果验证

扩增到的阳性样品委托上海生物工程技术服务有限公司进行测序。测序结果经BLAST分析，与GenBank中Reo3核酸序列进行比对，验证检测结果的准确性。

2结果

2.1 RT-PCR检测方法的建立

通过对2组引物PCR反应条件及反应体系的优化，确定了PCR最佳反应体系为：10×ExTaq Buffer(Mg2+ Free) 2.5μl,dNTPs Mixture（10 mmol/L）2.5μl, Taq HS酶（5U/μl）0.5μl,上下游引物（10 pmol/μl）各1μl，cDNA 2.5μl，补水至25μl；PCR最佳反应条件为：94℃预变性5min；94℃变性30s，55℃退火30s,72℃延伸1min ,共35个循环；72℃再延伸5min。

2.2 RT-PCR产物的检测

2组引物对Reo3细胞毒分别扩增到长度约为354bp和431bp的特异性目的条带；BSC-1细胞阴性对照均未扩增到特异性目的条带（结果见图1）。

图1引物1、2 PCR反应条件优化结果           图10利用引物1检测17~25号地鼠肾电泳结果

M：100bp DNA marker；1：引物1 Reo3毒           M：100bp DNA marker；1：Reo3毒种；

；2：引物1 BSC-1细胞对照；3：引物              2：BSC-1细胞对照；3～11:17～25号地

2 Reo3毒；4：引物2 BSC-1细胞对照                         鼠肾扩增结果

Fig 1 The results of primer 1,2 PCR reaction      Fig 10 The electrophoretic results of detected in 17to25

conditions optimization                        ground mouse kidneys using primers 1

M:100bpDNA marker;1:Primer 1 Reo3 virus ;      M:100bpDNA marker;1: Reo3 virus;2: BSC-1cell

2: Primer 1 BSC-1 cell control;3: Primer 2      control; 3～11:17to25 ground mouse kidneys

Reo3 virus;4：Primer 2 BSC-1 cell control

- 从图1可以看出，虽然2组引物均扩增到特异性目的条带，但引物2扩增效果不如引物1。

2.3检测结果的准确性

引物1与引物2的PCR扩增阳性片段分别进行测序，测序结果经BLAST分析，与GenBank中Reo3核酸序列同源性分别为98%和99%，说明该方法检测准确性较好。

2.4特异性验证

2组引物在以Reo3为模板进行扩增有明显目的条带出现，小鼠肺炎（PVM）病毒、小鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎(LCM)病毒、小鼠仙台病毒（SV）和及正常BSC-1细胞均无目的条带（见图2和图3）。

图2引物1特异性验证                        图3引物2特异性验证

M：100bp DNA marker；1：Reo3；2：BSC-1       M：100bp DNA marker；1：PVM；2：LCM；

细胞对照； 3：PVM；4：LCM；5： SV            3：SV；4：Reo3；5：BSC-1细胞对照

Fig 2 Specific validation results of primer 1         Fig 3 Specific validation results of primer 2

M:100bp DNA marker;1: Reo3 virus ;2:         M:100bp DNA marker;1: PVM;2: LCM;3: SV

BSC-1cell control;3: PVM;4: LCM;5:SV         4: Reo3 virus;5: BSC-1cell control

图2、图3说明2组引物PCR检测方法特异性均较好。

2.5敏感性试验

（1）Reo3细胞毒浓度梯度检测: 第1组引物在病毒液稀释至10-9.ml-1时，仍可见目的条带出现（见图4）；第二组引物仅能检测到病毒液原液浓度。

图4  引物1RT-PCR检测                          图5  引物1RT-PCR检测

敏感性测定——Reo3细胞毒浓度梯度                 敏感性测定——Reo3 RNA模板浓度梯度

M：100bpDNA marker；1：细胞毒原液；                 M：100bpDNA marker；1：RNA原液；  2：

2：10-1稀释；3：10-2稀释；4：10-3稀释；5：10-4稀         10-1稀释；3：10-27稀释；4：10-3稀释；

释；6：10-5稀释；7：10-6稀释；8：10-7稀释；9：               5：10-4稀释；6：10-5稀释

10-8稀释；10：10-9稀释；11：10-10稀释

Fig 4 The sceptibility testing results of RT-PCR       Fig 5 The sceptibility testing results of RT-PCR

using primers 1—Cytotoxic concentration           using primers 1—RNA template concentration

gradient of Reo3                               gradient of  Reo3

M:100bp DNA marker;1:The stock solution of          M:100bp DNA marker; 1:The stock solution cytotoxic;2: 10-1 dilution; 3:10-2 dilution;4: 10-3                     of RNA;  2: 10-1 dilution; 3:10-2 dilution;4: 10-3

dilution;5: 10-4 dilution;6: 10-5 dilution; 7: 10-6             dilution;5: 10-4 dilution;6: 10-5 dilution;

dilution;8: 10-7dilution;9: 10-8 dilution;10: 10-9

dilution;11: 10-10 dilution;

由图4和图5可知第1组引物较第2组引物敏感性强。

（2）Reo3 RNA浓度梯度检测:第1组引物在Reo3 RNA模板稀释至10-5时仍可见目的条带出现（见图5），即所能检测到的最小RNA模板浓度至少能达到0.42pg/μL ；第2组引物在Reo3 RNA模板原浓度时，仅隐约可见目的条带出现。

由上述结果可看出，所建立的RT-PCR方法，在保证了特异性的前提下，灵敏度较高，所能检出的Reo3最小病毒滴度可达10-9，检出的最小Reo3 RNA浓度为0.42pg/μL。综上比较可得，第1组引物PCR方法的特异性、灵敏度较第2组引物强，适合作为Reo3 RT-PCR检测方法。

2.6稳定性和重复性试验

3个不同浓度梯度的Reo3细胞毒cDNA及PCR检测试剂，放置-30℃冰箱6个月、12个月、18个月后进行PCR扩增，引物1均能扩增到长约354bp的目的片段；引物2均未扩增到任何可见条带。说明利用引物1建立的RT-PCR检测方法重复性和稳定性均较好（图6为18个月后，利用引物1进行的重复性和稳定性试验结果）。

图6引物1RT-PCR检测                          图8引物1检测5只感染地鼠组织电泳结果2

重复性和稳定性测定——不同梯度Reo3细胞毒cDNA         M：100bpDNA marker； 1～3：S3～S5；

M：100bpDNA marker； 1～3：10-1稀释；                  4：Reo3毒种；5：BSC-1细胞对照

4～6：10-2稀释；7～9：10-3稀释                   Fig 8 The electrophoretic results of detection

Fig 6  The repeatability and stability testing                  in 1to5 infected ground mouse kidneys

results of RT-PCR using primers 1—Cytotoxic                        using primers 1

concentration gradient of Reo3 cDNA                    M:100bp DNA marker; 1～2:N4～N5; 3:S5;

M:100bp DNA marker; 1～3:10-1 dilution;                     4:Reo3 virus; 5: BSC-1cell control

4～6:10-2 dilution;7～9: 10-3 dilution

2.7初步应用

2.7.1对样品的检测

（1）利用引物1对5只感染地鼠进行检测： Reo3毒种扩增到大小约354bp的特异性目的条带，正常BSC-1细胞无目的条带出现；P1~P5（1~5号脾）、Y1~Y5（1~5号胰脏）、S2 (2号肾) 、F3 （3号肺）、N4~N5（4、5号脑），扩增到大小约354bp的可见目的条带。其它组织均未扩增到可见目的条带（见图7、图8）。5只对照地鼠组织均未扩增到可见目的条带，检测结果均为阴性。

图7利用引物1检测5只感染地鼠组织电泳结果1

M：100bpDNA marker；1：Reo3毒种；2～6：P1～P5；

7～11：F1～F5；12～13：S1～S2；14～18：Y1～Y5；19～23：N1～N5

Fig7 The electrophoretic results of detection in 1to5 infected ground mouse kidneys using primers 1

M:100bp DNA marker; 1:Reo3 virus; 2～6:P1～P5;

7～11:F1～F5;12～13:S1～S2;14～18:Y1～Y5;19～23:N1～N5

（2）利用引物1对25只外单位送检地鼠肾进行检测： Reo3毒种扩增到大小约354bp的特异性目的条带，正常BSC-1细胞和1～25号地鼠肾均无目的条带出现（见图9、图10）。

图9利用引物1检测1~16号地鼠肾电泳结果

M：100bpDNA marker；1：Reo3毒种；2：BSC-1细胞对照；

3～18：1～16号地鼠肾PCR产物检测结果

Fig 9 The electrophoretic results of detection in 1to16 ground mouse kidneys using primers 1

M:100bp DNA marker; 1:Reo3 virus; 2: BSC-1cell control; 3～18:1to16 ground mouse kidneys

2.7.2检测结果验证

选取扩增到的目条带较亮的阳性组织P3、P4（3、4号脾），F3（3号肺），Y1、Y3（1、3号胰脏）PCR产物进行测序。测序结果经BLAST分析，与GenBank中Reo3核酸序列同源性均为98%。

讨论

Reo3作为人畜共患传染病在禽类及有经济价值的大动物中，在国内外检测的较多，建立的检测方法也较多，包括血清学及分子生物学发方法[1,3，8，9]。但针对实验动物及人用动物源性材料的检测，目前在我国还是空白。本实验所建立的Reo3 RT-PCR检测方法，其目的主要是用于实验动物及人用动物源性材料Reo3的检测。鉴于生物技术的不断发展的需要，本实验建立的Reo3 RT-PCR检测方法也可用于一些人用动物源性生物制品的检测，如鼠神经生长因子、单克隆抗体，生产用原材料来源于动物的组织、细胞的流行性乙型脑炎（JE）疫苗、麻疹疫苗等。

本实验所建立的Reo3 RT-PCR检测方法，特异性试验结果显示，2组引物特异性均较好；通过敏感性、稳定性实验比较，可以看出引物1较引物2敏感性强、稳定性好。引物1检测最小病毒滴度可达到Reo3细胞毒原液10-9，与本实验室建立的免疫荧光检测方法检测滴度104.7/ml相比，敏感性要高的多；检测RNA浓度可达0.42pg/μl；引物2病毒含量检测只能达到Reo3细胞毒原液浓度，检测RNA最小浓度为42.4μg/ml。因此用引物1建立的Reo3 RT-PCR检测方法较用引物2 建立的Reo3 RT-PCR检测方法更适合应用于实验动物及人用动物源性材料的检测。

本实验用Reo3细胞毒感染5只SPF地鼠，并成功从地鼠组织中检测到Reo3核酸,而5只对照地鼠检测结果均为阴性。说明Reo3可感染地鼠，并在组织中携带病毒，同时也说明本试验建立的RT-PCR方法可以用于动物及动物组织的检验。

本实验之所以选择25只外单位送检地鼠肾进行Reo3核酸的检测，是因为目前我国乙脑疫苗生产用细胞来源是SPF原代地鼠肾细胞或传代地鼠肾细胞。而地鼠作为实验动物应用也很广泛。25只地鼠肾Reo3病毒核酸检测均为阴性，与本室ELISA方法Reo3抗体检测均为阴性结果相吻合。2种方法相结合开展对地鼠的检测，为今后保证地鼠检测结果的准确性和使用的安全性提供了保障。

本实验所建立的RT-PCR检测方法特异、敏感、可靠，稳定性好，检测的准确性高，可用于实验动物及人用动物源性材料Reo3的检测。为保证实验动物的质量及人用动物源性材料的使用安全性提供了保障。

参考文献

[1][10]常继涛，李鑫，张亚科，等.犊牛腹泻粪样中牛呼肠孤病毒的分离鉴定[J].中国预防兽医学报，2008，30（9）：711-715.

[2]冷雪梅，胡建华，高诚，等. 呼肠孤病毒3型S1基因的原核表达及间接ELISA检测方法的建立.中国兽医科学[J].2008,38（07）：582-586.

[3 ]侯丽波，佟魏，谢军芳，等.小鼠呼肠孤病毒Ⅲ型标准化血清制备及ELISA检测方法的建立.中国比较医学杂志[J ].2010,20(8)：60-64.

[4]赵亚力，孙衍庆，周捷，等.外源3型呼肠孤病毒污染原代地鼠肾细胞的光镜及电镜诊断[J].中国生物制品学杂志，2001，14（1）：33-35.

[5]Michael R, Roner and Bradley G,Steele. Features of the mammalian orthoreovirus 3 Dearingl1 single-stranded RNA that direct packaging and serotype restriction. Journal of General Virology (2007), 88, 3401–3412.

[6] Tyler KL, Barton ES, Ibach ML,Etc. Isolation and molecular characterization of a novel type 3 reovirus from a child with meningitis. J Infect Dis. 2004 May 1;189(9):1664-75.

[7]王军志,贺争鸣,岳秉飞，等.2002.10生物技术药物研究开发和质量控制 [M].北京：科学出版社，2002：325-334.

[8] Wright MH, Cera LM, Sarich NA, Etc. Reverse transcription-polymerase chain reaction detection and nucleic acid sequence confirmation of reovirus infection in laboratory mice with discordant serologic indirect immunofluorescence assay and enzyme-linked immunosorbent assay results. Comp Med. 2004 Aug;54(4):410-7.

[9] Su YP, Su BS, Shien JH,Etc. The sequence and phylogenetic analysis of avian reovirus genome segments M1, M2, and M3 encoding the minor core protein muA, the major outer capsid protein muB, and the nonstructural protein muNS. J Virol Methods .2006 May;133(2):146-57. Epub 2005 Dec 6.

[10]Michael R,Roner G, Bradley G,Etc.Features of the Mammalian Orthoreovirus 3 Dearing l1 single-stranded RNA that direct packaging and serotype restriction.Joumal of General virology(2007),2008:3401-3412[11] Uchiyama A, Besselsen DG. Detection of Reovirus type 3 by use of fluorogenic nuclease reverse transcriptase polymerase chain reaction. Lab Anim. 2003 Oct;37(4):352-9.